中国日用化学研究院有限公司

仪器设备购置

招 标 文 件

招标编号：  RIDCI-YYJH-ZB02-2021

项目名称：  液相色谱仪（泵+手动进样+紫外检测

器+蒸发光散射检测器）设备购置

中国日用化学研究院有限公司

- 二0二一年十二月

地址：太原市文源巷34号

邮编：030001

电话：0351-4123715

传真：0351-4040802

目     录

第一部分  招标公告………………………………………………1

第二部分  投标人须知……………………………………………3

一、总则…………………………………………………………4

二、招标文件……………………………………………………5

三、投标文件……………………………………………………7

四、投标文件的递交……………………………………………12

五、开标…………………………………………………………13

六、评标程序和要求……………………………………………13

七、签订合同……………………………………………………17

八、保密和披露…………………………………………………18

九、询问和质疑…………………………………………………18

十、违约处罚……………………………………………………20

第三部分 评标标准和评标方法…………………………………21

第四部分 商务、技术要求………………………………………24

第五部分 合同原则………………………………………………28

第六部分 投标文件格式…………………………………………31

第一部分 招标公告

中国日用化学研究院有限公司为进行产品成份数据的采集分析对所用仪器设备进行国内公开招标采购，欢迎符合本项目资格条件的投标人参与投标。

一、项目名称：液相色谱仪（泵+手动进样+紫外检测器+蒸发光散射检测器）设备购置

二、招标内容：

1、本次招标内容为液相色谱仪（泵+手动进样+紫外检测器+蒸发光散射检测器）一套。

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪（泵+手动进样+紫外检测器+蒸发光散射检测器） | 套 | 1 | 进口 |

2、范围包括：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

3、交货时间：签订合同后进口90天。

4、交货地点：中国日用化学研究院有限公司（太原市文源巷34号）

三.参与投标的供应商应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件

四. 招标文件发售

1. 招标文件发售时间：2021年12月24日至 2022年1月20日

2. 招标文件发售地点：中国日用化学研究院有限公司

3. 招标文件售价：免费

4. 投标截止时间：2022年1月25日上午09:00前（北京时间）（投标截止时间之后送达的投标文件无效）

五.开标时间及地点：

开标时间：2022年1月25日上午09:30（北京时间）

开标地点：太原市文源巷34号

六.联系人及联系方式：

采  购 单 位：中国日用化学研究院有限公司

联  系 地 址：山西省太原市文源巷34号

联   系   人：周婧洁  电话（传真）：0351-4123715、4040208（F）

邮        箱：hebeizhoujingj@126.com

第二部分  投标人须知

（一）投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 液相色谱仪（泵+手动进样+紫外检测器+蒸发光散射检测器）设备购置 |
|  | 招标人名称 | 中国日用化学研究院有限公司 |
| 2 | 项目内容 | 详见第四部分 |
| 3 | 交货时间 | 签订合同后，进口90天。 |
| 4 | 交货地点 | 山西省太原市 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后7个工作日内付合同总价的30%的预付款，货到验收合格后7个工作日内付60%，总价的10%为质保金。质保期为验收合格后12个月，质保期内无质量问题，质保期满后15个工作日内付清。 |
| 6 | 投标保证金额 | 不需要 |
|  | 账户名称、开户行及银行账号 | / |
|  | 投标保证金退还 | / |
| 7 | 减免税要求 | 进口设备需办理减免关税 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起30日历天 |
| 9 | 评标方法 | 采用综合评分法 |
| 10 | 投标文件套 | 正本壹份、副本肆份，电子版1份（注明投标仪器名称） |
| 11 | 递交投标文件时间 递交投标文件地点 | 时间：2022年1月25日上午9：00前 地点：太原市文源巷34号 |
| 12 | 开标时间 开标地点 | 时间：2022年1月25日上午9：30 地点：太原市文源巷34号 |

（二）投标人须知

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1 “货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物，包含“进口产品”。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2“服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.3“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

2.4“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

3. 合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件

（6）完全满足招标文件的实质性要求

3.4如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件提供的格式填写)。

3.5投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6 本次招标不接受联合体形式的投标。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5.招标文件的构成

5．1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 评标标准和评分方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 投标文件格式。

5．2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.招标文件的澄清和修改

6.1 投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购机构（或采购人)。

6.2 采购机构（或采购人)对澄清要求的处理：采购机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及中国日用化学研究院有限公司网站补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3 采购机构（或采购人)主动进行的澄清、修改；采购机构（或采购人)无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前5日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前三日重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4 采购机构（或采购人)澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购机构（或采购人)一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6.5 采购机构（或采购人)不安排所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场。

6.6 采购机构（或采购人)不召开标前会。

6.7 采购机构（或采购人)在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

- 三、投标文件

7 投标文件的语言和计量单位

7.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

7.4 对于未附有中文译文和中文译文不准确的投标文件，由此引起的对投标人的不利后果，招标人概不负责。

8. 投标文件的组成及相关要求

8.1 投标文件分为商务部分和技术部分。投标文件所有内容须装订成册，正本一份、副本四份。另附1份投标文件电子文件（载体使用u盘或光盘）投标电子文件须注明投标人名称和投标仪器名称。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。

8.2 投标文件要求内容及编排顺序

商务部分:

（1）*投标函(见‘投标文件格式’)；

（2）*法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

（3）*法人授权委托书(原件) (见‘投标文件格式’)；

（4）*有效的企业法人营业执照副本;

（5）*企业组织机构代码证;

（6）*商务偏离表

（7）按照投标人资质要求规定提交的相关证明文件；

（8）近三年同类项目案例及相关证明资料（以合同协议、中标通知书为准）；

（9）生产厂家授权书原件（投标人如果是授权的经销代理机构必须提供此授权书）；

（10）投标人企业简况；

（11）投标人认为需要提供的其他商务材料。

技术部分：

（1）*开标一览表 (见‘投标文件格式’)；

（2）*投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述；

（3）*投标货物技术规范偏离表(见‘投标文件格式’)；

（4）同投标货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料；

（5）本项目实施时间进度表；

（6）投标货物配件、耗材、选配件、工具、备件清单；

（7）售后服务响应、培训、维修等承诺；

（8）售后服务网点、人员、设施等情况；

（9）投标人应提供货物的质量鉴定或检测报告；

（10）投标人认为需要提供的其他技术材料。

注：＊文件为必备文件

8.3 投标文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第六部分格式要求制作。

8.4 投标保证金

无

8.5 投标报价

（1）所有投标报价以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

（2）投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

（3）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量等内容，该表格式由投标人自行设计。

（4）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

9 投标内容填写说明

9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

9.3 投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将被拒绝。

9.4 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10. 投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为30个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11. 投标文件的签署及规定

11.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

11.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或投标人代表的全名。

11.4 投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.5 投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。

（1）投标人应保证投标文件副本及电子文件与正本内容严格一致；

（2）投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字，否则按投标无效处理。

11.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

11.7 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 四、投标文件的递交

12. 投标文件的密封及标记

12.1 投标文件应按以下方法装袋密封：

投标人须将投标文件正本和副本分别包装，包装必须使用内、外两层封套密封，且外层封套上应分别标明“正本”或”副本”字样，投标文件电子文件须与正本包在统一内层封套里，然后统一封在一个外层封套中。封口处盖投标人公章。

外层封套上应写明：

1）招标人全称和详细地址；

2）__             _   项目     （仪器名称）投标文件；

3）____年____月____日____时(即开标时间)前不得开封；

4）投标人全称及详细地址。

12.2如果因投递地点未写清楚使投标文件迟到或遗失；或因密封不严或标记不明显而造成过早启封或失密等情况，招标人概不负责。

12.3 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购机构（或采购人)对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购机构（或采购人)有权予以拒绝，并退回投标人。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，采购机构（或采购人)拒绝接收。

14.投标文件的补充、修改和撤回

14.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购机构（或采购人)，补充、修改和撤标要求须经采购机构（或采购人)签字确认，否则无效。

14.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达采购机构（或采购人)，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

14.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

- 五、开标

15. 开标及其有关事项

15.1 采购机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

15.2 投标人参加开标的代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。

15.3 开标时由签到投标人推荐两名投标供应商代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后由主持人拆封唱标。

15.4 唱标时，采购机构将当众宣读投标人名称、投报价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购机构对此不承担任何责任。

15.5 采购机构将做唱标记录并在开标后要求法定代表人或授权投标人代表签字确认。

- 六、评标程序和要求

16. 组建评标委员会

16.1 采购机构（或采购人）根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

16.2 采购机构（或采购人）就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标。

17. 符合性审核

17.1 开标后，评标委员会将审查各投标供应商投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证投标保证金。

17.2 审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、 本文件“投标人须知”第8条“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

B、 投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

C、 投标有效期不足的；

D、 投标货物性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、 未按照招标文件规定报价的；

F、 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G、 投标文件附有采购人不能接受的条件；

H、 投标文件中提供的法定代表人授权书、生产厂家招标产品授权书不符招标文件要求的；

I、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

17.3 审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本不一致，以正本为准；开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准修正单价。

（4）调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

17.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

18. 投标的澄清

18.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字。

18.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

18.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

19. 详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评审和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。

20. 确定中标人

评标委员会根据详细评审的结果按照排列顺序向招标人推荐中标候选人。

21. 评标过程保密

21.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

22. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23. 采购项目废标

23.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

23.2 废标后，采购机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

- 七、签订合同

24. 中标通知

24.1 中标人确定后,采购机构（或采购）人将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.2 采购机构（或采购人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 签订合同

25.1 中标人应在接到中标通知书15日内与采购人签订采购合同。

25.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

25.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同。

25.4 中标人一旦中标，未经采购机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

25.5 违反25.1条、25.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 八、保密和披露

26. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27. 披露

27.1采购机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关采购部门或评审标书的有关人员披露。

27.2在采购机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 九、询问和质疑

28. 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

28.1 招标程序受《中国日用化学研究院有限公司物资管理办法（试行）》等相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

28.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

28.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购机构（或采购人）提出询问。

28.4 投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

28.5 质疑应当以书面形式向采购机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

28.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

28.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

28.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

28.9采购机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.10质疑投标人对采购机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向日化院监管部门投诉。

- 十、违约处罚

29.发生下列情况之一，将被列入不良记录名单，投标人今后参与日化院采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

第三部分  评标标准和评标方法

- 一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1、投标报价，包括运费和保险（货物从出厂地／到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路／公路等交通部门、保险公司和／或其它官方机构发布的计算标准进行计算）等费用；

2、货物的性能和投标方案的合理性；

3、货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；

4、付款条件；

5、交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在招标文件规定的时间范围内交货，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；

6、售后服务和备件供应（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；

7、经营信誉；

8、投标人提供的其它内容和条件。

- 二、评标方法

本次评标采用综合评分法，综合评分的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。

| 评 定 内 容 及 标 准 | 得分 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(25分) （评标委员会共同认定） |  |
| 1、合同执行能力、业绩（6分） 合同案例以提供的投标人所投产品的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的中标通知书或合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明，每提供一个在投标截止日期2个年度内签署的同类型设备合同案例加1分，最高得分为6分。 本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，不提供者此项分值为零分。 | 6分 |
| 2、财务状况（3分） A、提供上年度具备审计资格的第三方出具的审计报告（1分）（复印件并加盖投标人公章）不提供者此项分值为零分。 B、提供投标截止日期前半年内任意三个月的投标人纳税凭证（国税、地税）（2分）（复印件并加盖投标人公章）未提供纳税凭证或未能提供全部纳税凭证或提供纳税凭证不符合近期要求的不得分，不提供者此项分值为零分。 | 3分 |
| 3、信誉（5分） A、能够提供银行资信证明文件或银行出具的信用等级证书的得1分，不能提供的不得此分，不提供者此项分值为零分。 B、提供截止日前投标人最后一次社保金交纳凭证，即养老保险（1分）、医疗保险（1分）、工伤保险（1分）、失业保险（1分）（复印件并加盖投标人公章）共（4分）。每提供一项按所设定分值给分，未提供或提供相应凭证不符合‘最后一次交纳’要求的不得分，不提供者此项分值为零分。 | 5分 |
| 4、投标文件响应程度（3分) A、按招标文件要求的的全部内容编制商务、技术内容的得0.5分； B、根据招标文件所提供商务、技术内容准确、完善及清晰情况给1分； C、按招标文件要求对投标文件编排页码的得0.5，未编排页码或编制不完整的不得分； D、按招标文件要求采用胶订方式装订投标文件的得0.5分； E、按招标文件要求的字体、字号编制投标文件以及使用招标文件要求的计量单位的得0.5分，不符合上述要求的不得分； | 3分 |
| 5、承诺所有设备免费安装调试和免费对使用人员培训的得3分，不承诺的不得此分； | 3分 |
| 6、质保期为一年的得2分，不承诺的不得此分； | 2分 |
| 7、针对本项目提出其他优惠服务承诺的最高得3分，不承诺的不得此分； | 3分 |
| 三 、技术部分(40分) | 40分 |
| 1、所投标产品属于节能环保产品，加1分，此项须提供相关证明材料。 |  |
| 2、所投标产品具有生产厂家、授权投标的，每提供一个生产厂家授权的加0.5分，加满1分为止，未提供者不得分。此项须提供有关证明原件。 |  |
| 3、投标产品技术性能指标（38分） 有任何一项主要需求带※指标没有实质性响应招标文件要求的,将导致技术分为0分；满足招标文件要求的全部主要技术指标得30分，每有一项主要需求性能描述正偏离的加1分，加满8分为止，一般指标有一项正偏离加0.2分，有一个负偏离减1分，加分须由评委在评定意见中作书面记录。 |  |
| 四、价格分（35分） 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×35%×100 | 35分 |

根据综合评分结果，按照综合评分由高到低推荐中标候选人。当投标人综合评分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。当投标人综合评分且投标报价相同时，按投标产品技术性能指标得分由高到低排列。

本次招标采购不保证最低报价的投标人中标。

第四部分  商务、技术要求

商务要求

1、 在我国境内注册登记，具备独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。

2、 企业资金情况良好。企业被有关部门责令停业、企业财产被查封和冻结或者处于破产状态的，不允许参加本项目投标。

3、 本招标项目不接受联合体投标。

4、 投标人应在设备、安装、售后、维修等方面具有承担本招标所涉及各仪器的能力；

5、 投标人为授权的经销代理机构的需提供生产厂家的授权书。

6、 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

注：文件要求及编排顺序见第二部分8.2商务部分，格式要求见第六部分。

仪器技术要求

液相色谱仪：

液相色谱仪要确保实现稳定的分离和稳健的检测性能，具有高稳定性和可靠性，操作轻松，样品流程出色，从样品注入到数据分析简单、顺利、迅捷。液相色谱仪必须具有以下特点：

高性能液相色谱；超低残留；循环时间缩短；高效的样品处理和流程；高效的色谱柱操作和精准的温度控制；快速连接，轻松方便；更高质量的数据；高效的控制、采集和报告。

环境条件：

1、仪器工作电压：220 + 5% V；

2、仪器工作环境温度：4-50℃；

3、仪器工作环境湿度：25%--90%相对湿度（不冷凝）。

技术要求：

液相色谱仪由下述模块构成：梯度泵、在线脱气、进样阀、柱箱、紫外检测器、蒸发光散射检测器、液相色谱工作站以及必要的计算机和打印设备。

1 泵

（1）配置自动柱塞清洗装置，防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损；

（2）流速精密度：<0.07%RSD

（3）流速准确度：＜±1%

（4）压力脉动：< 1.5%

（5）适应PH范围：1.0－12.5

（6）最大操作压力：不低于400 Bar

（7）可设置的流速范围：0.001－10.000mL/min, 0.001mL/min递进

（8）流量范围：0.2-10ml/min

（9）梯度组成精度：<0.25% RSD（流速为1mL/min取得）

（10）重现性 ：<0.30% RSD

2在线真空脱气机

（1）含主动密封圈冲洗部件，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化。真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度，保证及时高效的脱气操作。

（2）最大流速（每一通路）：10mL/min

（3）pH耐受范围：1－10

3 手动进样器配含定量环

4 柱温箱

（1）柱温范围：室温5-80℃

（2）温度稳定性：<± 0.05℃

（3）柱容量：250mm色谱柱不少于4根

（4）快速升温,保温稳定

（5）可选择切换

5蒸发光散射检测器

（1）光源：高精度、稳定的LED光源

（2）检测器：PMT,含数字信号处理功能

（3）雾化器：关闭，25–90 ℃

（4）蒸发器：非冷却，25–120 ℃；冷却式，关闭，10–80 ℃

（5）短期噪音：＜0.2mv

（6）漂移<1 mV/h

（7）操作压力：4.1–6.7 bar (60–100 psi)

（8）洗脱液流量范围：0.2–5.0 mL/min

（9）在达到技术要求的条件下，优选能够由一套软件控制所有色谱单元，而无需另外的软件或硬件操作

6双波长紫外检测器

（1）波长、极性和灯源开关均可时间编程控制，自动刻度调解，波长自动校正

（2）光源：强度稳定，无切换波动

（3）波长准确度：±1nm，精度：0.1nm

（4）噪音：≤0.8 x 10-5Au  漂移1.0 x 10-4Au/h ，254nm，1ml/min甲醇溶液

（5）采样频率：≥115Hz

（6）光谱功能：具备扫描功能

（7）自动进行温度和湿度调节，保证测量结果的稳定

色谱工作站软件

（1）参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定；

（2）报告：可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；

（3）诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析；

（4）优选一套软件工作站系统能够控制所有色谱操作流程和计算程序，而无需另外增加软件或硬件操作。

配置要求

（1）液相色谱仪主机1套

（2）手动进样阀1套

（3）高性能柱温箱1套

（4）色谱工作站1套

（5）蒸发光散射检测器1套

（6）紫外检测器1套

（7）液相色谱柱不少于2根

（8）合理耗材包（包括但不限于过滤白头10个、PEEK管线5包、样品瓶200套、样品瓶隔垫200套、25ul进样针5支、100ul进样针3支）

（9）电脑（I5、8G内存、Win10专业版系统）、打印机1套

（10）空压机1台

售后服务及其他

维修：

1.设备验收合格后整机保修壹年，终身维修。

2.维修响应时间为48小时内到用户使用地排除故障。

3.培训：免费提供操作培训和维修培训。

安装及验收要求：

1.安装地点：采购人指定地点。

2.安装完成时间：接用户通知后2天内全部调试完成。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范

第五部分  合同原则

需       方：

供       方：

供方在      组织的     设备公开招标采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、设备条款

供方向需方提供    设备

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附设备清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

货到指定地点，验货合格后由需方负责办理货款支付手续。

四、售后服务及承诺

五、交货

1、交货日期：

2、交货地点：

六、交验

1、依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

4、设备安装后，检查设备物理连接是否正确，经调试和运行，供需双方及集中采购机构共同确认设备正常运行后，完成设备验收。

七、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、保证所供设备均为标书承诺设备，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备及系统进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

2、供方不能交付设备时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

3、供方逾期交付设备时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

4、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式三份，供方持一份，需方持一份，采购机构存档一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标人所做的其他承诺

需方（章）：                         供方（章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

地 址：                                 地 址：

电 话：                                 电 话：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日

第六部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

（正/副）本

(项目名称)项目

招标编号：

（商务部分）

投

标

文

件

投标供应商单位全称：（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇二二年  月   日

投  标  函  (格式)

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内（见前附表）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备本标书文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

14、我方将严格遵守本招标文件中的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加日化院采购活动；

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：              （办公）           （移动）

E-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书

：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

投标人代表印刷体姓名、签字或签章：

投标人全称、投标人公章：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表

项目名称：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 项目编号 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文字说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

单台货物及随机附件、备件、专用工具分项报价明细表

标书编号

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 随机标准附件及易损件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作和维修专用工具 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 元整（大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1、本表为所供货物单台价格的组成明细表。此表应能表明货物单价所包含的全部内容。其总价格应与表一单价相同。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、此分项报价，仅是为了方便招标人、招标代理机构对投标文件进行比较，不作限制订立合同的条件。

5、对应表一序号中的每种设备，招标人需分别填写此表。

投标人(章)：            法人代表（或受权代表）(签字)：

2021年  月  日

制造商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方招标编号：                 号招标文件要求提供的由我方制造的货物（产品名称、型号 ）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年    月   日签署本文件，（贸易公司名称）于   年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称（公章）                制造商名称（公章）

签字人职务和部门                    签字人职务和部门

签字人姓名                          签字人姓名

签字人签名                          签字人签名

投标商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 项目编号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：商务条款偏离指投标人使用的商务标准与招标文件商务标准的要求不一致。如无偏离填“无”。

投标人(公章) :

投标人代表(签字) :

日	期：

（正/副）本

(项目名称)项目

招标编号：

（技术部分）

投

标

文

件

投标供应商单位全称：（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇二一年  月   日

投标设备的技术证明资料

投标货物技术偏离表

项目名称：

投标人名称：

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：技术偏离指投标人使用的技术标准与招标文件技术标准的要求不一致。如无偏离填“无”。

投标人(公章) :

投标人代表(签字)